| №№ | Наименование | Краткое описание, область применения | Изготовитель | Упаковка | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дезинфекция изделий медицинского назначения, поверхностей, санитарно-технического оборудования, посуды, мебели, игрушек, белья и предметов ухода за больными, в ветеринарии, на предприятиях общественного питания. |
|  | Аламинол | Дезинфекция и предстерилизационная очистка, в одну стадию, медицинских инструментов (хирургических, стоматологических), гибких и жестких эндоскопов и инструментов к ним, белья, посуды, генеральная уборка в ЛПУ. | ФГУП «ГНЦ «НИОПИК» Россия | 1 л 3 л | 236 689 |
|  | Аламинол плюс (аналог лизафина, лизафин-специаль) | Дезинфекция и предстерилизационная очистка, в одну стадию, медицинских инструментов (хирургических, стоматологических), гибких и жестких эндоскопов и инструментов к ним, белья, посуды, генеральная уборка в ЛПУ. | ФГУП «ГНЦ «НИОПИК» Россия | 1 л | 585 |
|  | Альпинол (Рн 9-11) | Дезинфекция и предстерилизационная очистка медицинских инструментов (хирургических, стоматологических), гибких и жестких эндоскопов и инструментов к ним, белья, посуды, генеральная уборка в ЛПУ. Обработка кювез в роддомах. | ФГУП «ГНЦ «НИОПИК» Россия | 1л | 333 |
|  | Авкваминол (Рн 9-11) | Дезинфекция и предстерилизационная очистка медицинских инструментов (хирургических, стоматологических), гибких и жестких эндоскопов и инструментов к ним, белья, посуды, генеральная уборка в ЛПУ. Обработка кювез в роддомах. | ФГУП «ГНЦ «НИОПИК» Россия | 1л | 333 |
|  | Акваминол форте (Рн 9-11) | Дезинфекция и предстерилизационная очистка медицинских инструментов (хирургических, стоматологических), гибких и жестких эндоскопов и инструментов к ним, белья, посуды, генеральная уборка в ЛПУ. Обработка кювез в роддомах. | ФГУП «ГНЦ «НИОПИК» Россия | 1л | 408 |
|  | Бианол. ДВУ высокого уровня за 10 мин. | Дезинфекция, ДВУ(10 мин) и стерилизация изделий медицинского назначения (включая жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним). Генеральная уборка, дезинфекция поверхностей в помещениях, санитарно-технического оборудования в ЛПУ. | ФГУП «ГНЦ «НИОПИК» Россия | 1 л 3 л | 247 729 |
|  | Макси-Дэз | Дезинфекция поверхностей в помещениях, жесткой мебели и санитарно-технического оборудования в ЛПУ, детских учреждениях, предприятиях общественного питания. | ФГУП «ГНЦ «НИОПИК» Россия | 1 л 3 л | 118 322 |
|  | Макси-Дез М | Дезинфекция поверхностей, жесткой мебели, посуды, генеральная уборка. С запахом лимона. | ФГУП «ГНЦ «НИОПИК» Россия | 1 л | 236 |
|  | Дезолон | Дезинфекция и предстерилизационная очистка изделий медицинского назначения, в один этап. Дезинфекция игрушек, поверхностей, посуды в ЛПУ, детских учреждениях, на предприятиях общест-венного питания, коммунальных служб. | ООО «Пинта – СКФ» Россия | 1 л | 210 |

|  | Мистраль | Дезинфекция и предстерилизационная очистка изделий медицинского назначения, в один этап. | «Вита Пул» Россия | 1 л | 338 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Деконекс 50 ФФ | Дезинфекция и предстерилизационная очистка инструментов. Концентрация 0,5-2%. | «Борер Хеми АГ» Швейцария | 1 л 5 л | 15.8 евро 75 евро |
|  | Ника Экстра М | Дезинфекция поверхностей, жесткой мебели, посуды. | ПКФ «Геникс» Россия | 1 л | 162 |
|  | Деконекс Денталь ББ | Дезинфекция и предстерилизационная очистка стоматологического инструмента (боров, шлифовальных наконечников и инструментов для корневого канала). | «Борер Хеми АГ» Швейцария | 1 л 5 л | 14.7 евро 50.3 евро |
|  | Абсолюцид окси | Перекись водорода, ПАВ, в таблетках или порошке. Дезинфекция и предстерилизаци-онная очистка инструментов, лабораторной посуды, кювезов для роддомов, слюнно-отсасывающих систем, генеральная уборка. | «Алдез-Иннова» Россия | 1 кг | 650 |
|  | Бриллиант | Дезинфекция и предстерилизационная очистка изделий медицинского назначения | ООО «Гигиена-Мед» Россия | 1л | 365 |
|  | АДС - 521 | Очистка и дезинфекция стоматологических оттисков. | ФГУП «ГНЦ «НИОПИК» Россия | 3 л готовый раствор | 900 |
|  | Делансаль | Дезинфекция слюноотсосов, слепков, высокая дезинфекция эндоскопов (20 мин., срок использования – 14 суток). Стерилизация инструментов (срок использования – многократно в течение 30 суток). | «Петроспирт» | 5 л готовый раствор | 732 |
|  | Сайдезим | Ферментосодержащее средство для предстерилизационной и окончательной очистки стоматологических инструментов, эндоскопов и инструментов к ним. | «Джонсон и Джонсон» Великобритания | Канистра 5 л | 3 100 |
|  | Сайдекс ОПА | Дезинфекция эндоскопов | «Джонсон и Джонсон» Великобритания | Канистра 3,78 л | 84.7$ |
|  | Сайдекс | Дезинфекция поверхностей и инструментов | «Джонсон и Джонсон» Великобритания | Канистра 5 л | 24.7$ |
|  | Самаровка | Дезинфекция поверхностей и инструментов | ООО «Самарово» Россия | 1л | 322 |
|  | Клорсепт-25 (300 таб.) | Таблетки на основе соли дихлоризоциануровой кислоты. | Ирландия | 1 кг | 620 |
|  | Жавелион | Таблетки на основе соли дихлоризоциануровой кислоты. | Франция | 1 кг | 13.5 евро |
|  | Эригид форте | Дезинфекция и стерилизация медицинского оборудования. | Финляндия | 5л | 800 |
|  | Хлорамин Б | Дезинфекция в ЛПУ. | Чехия | 1 кг (14 кг) | 234 |
|  | Хлормисепт-Р | Аналог Жавелиона, Клорсепта. | Россия | 1 уп. (300 таб.) | 470 |
|  | Ультрацид | Спрей для быстрой обработки поверхностей | Беларусь | 0,5 л | 217 |

| Дезинфекция рук, кожи (операционного поля). |
| --- |
|  | АХДЕЗ | Обработка рук хирурга, обработка локтевых сгибов, обработка операционного и инъекционного полей | «Петроспирт» | 1 л с дозатором | 276 404 |
|  | Декосепт плюс | Обработка рук хирурга | «Вита-пул» | 1 л | 8.5 евро |
|  | Кожный антисептик «Ультра-софт», жидкое мыло | Для гигиенической обработки рук, санитарной обработки кожных покровов | «Петроспирт» | 1 л 5 л | 267 1002 |
|  | Кожный антисептик «Медихенд», жидкое мыло | Для гигиенической обработки рук, санитарной обработки кожных покровов | Россия | 1 л 0.5 л с дозатором | 123 122 |
|  | Крем «Петроспирт» | Смягчающий крем для медицинского персонала | «Петроспирт» | 1 л | 454 |
|  | Дозатор УМП для кожных антисептиков настенный | «Петроспирт» | 1 шт | 1500 |
| Дезинфекция для пищевой промышленности. |
|  | Макси-дез для молочной промышленности | Дезинфекция поверхностей, оборудования, транспорта | ФГУП «ГНЦ «НИОПИК» Россия | 1 л 3 л | 118 322 |
|  | Макси-дез для мясной промышленности | Дезинфекция поверхностей, оборудования, транспорта | ФГУП «ГНЦ «НИОПИК» Россия | 1 л 3 л | 118 322 |
| Дезинфекция для объектов ветеринарии. |
|  | Аламинол | Дезинфекция поверхностей, оборудования, транспорта и др. | ФГУП «ГНЦ «НИОПИК» Россия | 1л | 236 |
|  | Бианол | Дезинфекция поверхностей, оборудования, транспорта и др. | ФГУП «ГНЦ «НИОПИК» Россия | 1л | 247 |
| Средства для контроля предстерилизационной очистки медицинского инструмента |
|  | АЗОПИРАМ | Комплект реактивов для контроля предстерилизационной очистки с целью выявления следов крови в медицинских инструментах. | Московский городской центр дезинфекции | на 100 мл спиртового р-ра на 50 мл спиртового р-ра | 65 60 |
|  | ФЕНОЛФТАЛЕИН |  | Московский городской центр дезинфекции | На 500 мл готового раствора | 43 |
|  | Журнал контроля качества предстерилизационной очистки | НПФ «Винар» |  | 65 |
|  | Журнал для генеральной уборки | НПФ «Винар» |  | 36 |
|  | Журнал для контроля работы бактерицидных установок | НПФ «Винар» |  | 48 |
|  | Книга учета получения и расхода дезсредств | НПФ «Винар» |  | 180 |
| Термовременные индикаторы стерилизации (в комплекте с журналом) |
|  | МедИС – 120, 132, 160, 180 | Паровая, воздушная стерилизация | НПФ «ВИНАР» Россия | На 1000 тестов На 2500 тестов | 260 510 |
|  | СТЕРИКОНТ-П-132, СТЕРИКОНТЫ-В-180 | Паровая стерилизация | НПФ «ВИНАР» Россия | С липким слоем на 500 тестов на 1000 тестов | 325 580 |
|  | СТЕРИТЕСТЫ-120, 132, 180 | Воздушная стерилизация | НПФ «ВИНАР» Россия | С липким слоем на 500 тестов на 1000 тестов | 400 650 |
|  | ИНТЕСТ-П-134/5 ИНТЕСТ-П-126/10 | Паровая стерилизация | НПФ «ВИНАР» Россия | С липким слоем На 500 тестов На 1000 тестов | 400 650 |
|  | Дезиконт Х, ПВ | Определение концентрации хлорамина, перекиси водорода | НПФ «ВИНАР» Россия | На 100 тестов | 330 |
|  | Дезиконт АЛ, БН | Определение концентрации аламинола, бианола | НПФ «ВИНАР» Россия | На 100 тестов | 450 |
| Контейнеры для дезинфекции и стерилизации медицинских изделий из химически стойкого полистирола с перфорированным поддоном |
|  | Тип контейнера | Объем | Размеры, мм | Цена |
|  | КДС-0,1-Кронт | 0,15 л | 80х55 | 130 |
|  | КДС-1-Кронт | 1 л | 280х150х105 | 394 |
|  | КДС-3-Кронт | 3 л | 370х185х120 | 493 |
|  | КДС-5-Кронт | 5 л | 400х285х165 | 667 |
|  | КДС-10-Кронт | 10 л | 450х325х205 | 1152 |
|  | КДС-11-Кронт для лапароскопов | 11 л | 770х220х165 | 1250 |
|  | УПК-50-1, УПК-50-2 | 50 пробирок |  | 1240 |
|  | УПК-120 | 120 пробирок |  | 1440 |
| Сопутствующие товары |
|  | Пакет пластиковый | Для опасных отходов здравоохранения (желтые, красные) | «КМ-проект» Казань | 100 шт. (15литров) | 3-20 за шт. |
|  | Пакет пластиковый со стяжкой и биркой | Для опасных отходов здравоохранения (желтые, красные) | «КМ-проект» Казань | 500х600 700х800 600х1000 | 4-50 за шт. 5-90 за шт. 7-00 за шт. |
|  | Пакет пластиковый со стяжкой и биркой (4 мм) | Класс А, Б, В, Г | ПКФ «Медфарм» Екатеринбург | 700х400х150 (40л) 1000х600х200 | 7-50 за шт. 11-00 за шт. |
|  | Одноразовые ёмкости для сбора и утилизации игл | Желтые, красные | ПКФ «Медфарм» Екатеринбург | 0,25 л 1 л 2,5л | 20 50 64 |
|  | Ёмкость для утилизации мед. отходов | Желтые, красные | «КМ-проект» Казань | 3 л 6 л | 70 83 |
|  | Бак БМ-01 для сбора и хранения мед. отходов. | Желтые | «КМ-проект» Казань | 35 л | 400 |
|  | Тележка-опора для бака БМ-01 |  | «КМ-проект» Казань |  | 3380 |
|  | Тележка с емкостью для мусора МММ203/1 |  | ЗМММ Россия |  | 3265 |
| Одноразовая одежда и белье |
|  | Перчатки смотровые не стерильные. Размеры: S(6-7), M(7-8), L(8-9) | Ардейл, Россия | 100 шт. | 250 |
|  | Маск атрехслойная с резинкой |  | 100 шт. | 150 |
|  | Шапочка типа «Шарлотта» |  | 100 | 150 |
|  | Простыни медицинские одноразовые 70х80 см. |  | 200 шт. | 920 |
| Уборочное оборудование |
|  | Ведро на колесиках, 20 л, с отжимом AF068 | Польша |  | 2040 |
|  | Швабра с веревочным МОПом F030 | Польша |  | 320 |