| №№ | Наименование | Краткое описание, область применения | Изготовитель |  | Упаковка |  | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дезинфекция изделий медицинского назначения, поверхностей, санитарно-технического оборудования, посуды, мебели, игрушек, белья и предметов ухода за больными, в ветеринарии, на предприятиях общественного питания. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аламинол | Дезинфекция и предстерилизационная очистка, в одну стадию, медицинских инструментов (хирургических, стоматологических), гибких и жестких эндоскопов и инструментов к ним, белья, посуды, генеральная уборка в ЛПУ. |  | ФГУП «ГНЦ «НИОПИК» Россия |  | 1 л 3 л | 236 689 |
|  | Аламинол плюс (аналог лизафина, лизафин-специаль) | Дезинфекция и предстерилизационная очистка, в одну стадию, медицинских инструментов (хирургических, стоматологических), гибких и жестких эндоскопов и инструментов к ним, белья, посуды, генеральная уборка в ЛПУ. |  | ФГУП «ГНЦ «НИОПИК» Россия |  | 1 л | 585 |
|  | Альпинол (Рн 9-11) | Дезинфекция и предстерилизационная очистка медицинских инструментов (хирургических, стоматологических), гибких и жестких эндоскопов и инструментов к ним, белья, посуды, генеральная уборка в ЛПУ. Обработка кювез в роддомах. |  | ФГУП «ГНЦ «НИОПИК» Россия |  | 1л | 333 |
|  | Авкваминол (Рн 9-11) | Дезинфекция и предстерилизационная очистка медицинских инструментов (хирургических, стоматологических), гибких и жестких эндоскопов и инструментов к ним, белья, посуды, генеральная уборка в ЛПУ. Обработка кювез в роддомах. |  | ФГУП «ГНЦ «НИОПИК» Россия |  | 1л | 333 |
|  | Акваминол форте (Рн 9-11) | Дезинфекция и предстерилизационная очистка медицинских инструментов (хирургических, стоматологических), гибких и жестких эндоскопов и инструментов к ним, белья, посуды, генеральная уборка в ЛПУ. Обработка кювез в роддомах. |  | ФГУП «ГНЦ «НИОПИК» Россия |  | 1л | 408 |
|  | Бианол. ДВУ высокого уровня за 10 мин. | Дезинфекция, ДВУ(10 мин) и стерилизация изделий медицинского назначения (включая жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним). Генеральная уборка, дезинфекция поверхностей в помещениях, санитарно-технического оборудования в ЛПУ. |  | ФГУП «ГНЦ «НИОПИК» Россия |  | 1 л 3 л | 247 729 |
|  | Макси-Дэз | Дезинфекция поверхностей в помещениях, жесткой мебели и санитарно-технического оборудования в ЛПУ, детских учреждениях, предприятиях общественного питания. |  | ФГУП «ГНЦ «НИОПИК» Россия |  | 1 л 3 л | 118 322 |
|  | Макси-Дез М | Дезинфекция поверхностей, жесткой мебели, посуды, генеральная уборка. С запахом лимона. |  | ФГУП «ГНЦ «НИОПИК» Россия |  | 1 л | 236 |
|  | Дезолон | Дезинфекция и предстерилизационная очистка изделий медицинского назначения, в один этап. Дезинфекция игрушек, поверхностей, посуды в ЛПУ, детских учреждениях, на предприятиях общест-венного питания, коммунальных служб. |  | ООО «Пинта – СКФ» Россия |  | 1 л | 210 |

|  | Мистраль | Дезинфекция и предстерилизационная очистка изделий медицинского назначения, в один этап. | «Вита Пул» Россия | 1 л | 338 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Деконекс 50 ФФ | Дезинфекция и предстерилизационная очистка инструментов. Концентрация 0,5-2%. | «Борер Хеми АГ» Швейцария | 1 л 5 л | 15.8 евро 75 евро |
|  | Ника Экстра М | Дезинфекция поверхностей, жесткой мебели, посуды. | ПКФ «Геникс» Россия | 1 л | 162 |
|  | Деконекс Денталь ББ | Дезинфекция и предстерилизационная очистка стоматологического инструмента (боров, шлифовальных наконечников и инструментов для корневого канала). | «Борер Хеми АГ» Швейцария | 1 л 5 л | 14.7 евро 50.3 евро |
|  | Абсолюцид окси | Перекись водорода, ПАВ, в таблетках или порошке. Дезинфекция и предстерилизаци-онная очистка инструментов, лабораторной посуды, кювезов для роддомов, слюнно-отсасывающих систем, генеральная уборка. | «Алдез-Иннова» Россия | 1 кг | 650 |
|  | Бриллиант | Дезинфекция и предстерилизационная очистка изделий медицинского назначения | ООО «Гигиена-Мед» Россия | 1л | 365 |
|  | АДС - 521 | Очистка и дезинфекция стоматологических оттисков. | ФГУП «ГНЦ «НИОПИК» Россия | 3 л готовый раствор | 900 |
|  | Делансаль | Дезинфекция слюноотсосов, слепков, высокая дезинфекция эндоскопов (20 мин., срок использования – 14 суток). Стерилизация инструментов (срок использования – многократно в течение 30 суток). | «Петроспирт» | 5 л готовый раствор | 732 |
|  | Сайдезим | Ферментосодержащее средство для предстерилизационной и окончательной очистки стоматологических инструментов, эндоскопов и инструментов к ним. | «Джонсон и Джонсон» Великобритания | Канистра 5 л | 3 100 |
|  | Сайдекс ОПА | Дезинфекция эндоскопов | «Джонсон и Джонсон» Великобритания | Канистра 3,78 л | 84.7$ |
|  | Сайдекс | Дезинфекция поверхностей и инструментов | «Джонсон и Джонсон» Великобритания | Канистра 5 л | 24.7$ |
|  | Самаровка | Дезинфекция поверхностей и инструментов | ООО «Самарово» Россия | 1л | 322 |
|  | Клорсепт-25 (300 таб.) | Таблетки на основе соли дихлоризоциануровой кислоты. | Ирландия | 1 кг | 620 |
|  | Жавелион | Таблетки на основе соли дихлоризоциануровой кислоты. | Франция | 1 кг | 13.5 евро |
|  | Эригид форте | Дезинфекция и стерилизация медицинского оборудования. | Финляндия | 5л | 800 |
|  | Хлорамин Б | Дезинфекция в ЛПУ. | Чехия | 1 кг (14 кг) | 234 |
|  | Хлормисепт-Р | Аналог Жавелиона, Клорсепта. | Россия | 1 уп. (300 таб.) | 470 |
|  | Ультрацид | Спрей для быстрой обработки поверхностей | Беларусь | 0,5 л | 217 |

| Дезинфекция рук, кожи (операционного поля). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | АХДЕЗ |  |  | Обработка рук хирурга, обработка локтевых сгибов, обработка операционного и инъекционного полей |  |  |  |  |  |  | «Петроспирт» |  |  |  |  |  | 1 л с дозатором |  |  |  |  | 276 404 |  |
|  |  | Декосепт плюс |  |  | Обработка рук хирурга |  |  |  |  |  |  | «Вита-пул» |  |  |  |  |  | 1 л |  |  |  | 8.5 евро |  |  |
|  |  | Кожный антисептик «Ультра-софт», жидкое мыло |  |  | Для гигиенической обработки рук, санитарной обработки кожных покровов |  |  |  |  |  |  | «Петроспирт» |  |  |  |  |  | 1 л 5 л |  |  |  | 267 1002 |  |  |
|  |  | Кожный антисептик «Медихенд», жидкое мыло |  |  | Для гигиенической обработки рук, санитарной обработки кожных покровов |  |  |  |  |  |  | Россия |  |  |  |  |  | 1 л 0.5 л с дозатором |  |  |  | 123 122 |  |  |
|  |  | Крем «Петроспирт» |  |  | Смягчающий крем для медицинского персонала |  |  |  |  |  |  | «Петроспирт» |  |  |  |  |  | 1 л |  |  |  | 454 |  |  |
|  |  | Дозатор УМП для кожных антисептиков настенный |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Петроспирт» |  |  |  |  |  | 1 шт |  |  |  | 1500 |  |  |
| Дезинфекция для пищевой промышленности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Макси-дез для молочной промышленности |  |  |  | Дезинфекция поверхностей, оборудования, транспорта |  |  |  |  |  | ФГУП «ГНЦ «НИОПИК» Россия |  |  |  |  |  |  | 1 л 3 л |  |  |  | 118 322 |  |
|  |  | Макси-дез для мясной промышленности |  |  |  | Дезинфекция поверхностей, оборудования, транспорта |  |  |  |  |  | ФГУП «ГНЦ «НИОПИК» Россия |  |  |  |  |  |  | 1 л 3 л |  |  |  | 118 322 |  |
| Дезинфекция для объектов ветеринарии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аламинол |  |  |  | Дезинфекция поверхностей, оборудования, транспорта и др. |  |  |  |  |  |  | ФГУП «ГНЦ «НИОПИК» Россия |  |  |  |  |  |  | 1л |  |  |  | 236 |  |
|  | Бианол |  |  |  | Дезинфекция поверхностей, оборудования, транспорта и др. |  |  |  |  |  |  | ФГУП «ГНЦ «НИОПИК» Россия |  |  |  |  |  |  | 1л |  |  |  | 247 |  |
| Средства для контроля предстерилизационной очистки медицинского инструмента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АЗОПИРАМ |  |  | Комплект реактивов для контроля предстерилизационной очистки с целью выявления следов крови в медицинских инструментах. |  |  |  |  |  | Московский городской центр дезинфекции |  |  |  |  | на 100 мл спиртового р-ра на 50 мл спиртового р-ра |  |  |  |  |  |  |  | 65 60 |  |
|  | ФЕНОЛФТАЛЕИН |  |  |  |  |  |  |  |  | Московский городской центр дезинфекции |  |  |  |  | На 500 мл готового раствора |  |  |  |  |  |  |  | 43 |  |
|  | Журнал контроля качества предстерилизационной очистки |  |  |  |  |  |  |  |  | НПФ «Винар» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |
|  | Журнал для генеральной уборки |  |  |  |  |  |  |  |  | НПФ «Винар» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |
|  | Журнал для контроля работы бактерицидных установок |  |  |  |  |  |  |  |  | НПФ «Винар» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |
|  | Книга учета получения и расхода дезсредств |  |  |  |  |  |  |  |  | НПФ «Винар» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  |
| Термовременные индикаторы стерилизации (в комплекте с журналом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МедИС – 120, 132, 160, 180 |  |  |  |  |  | Паровая, воздушная стерилизация |  |  | НПФ «ВИНАР» Россия |  |  |  |  |  | На 1000 тестов На 2500 тестов |  |  |  |  |  | 260 510 |  |  |
|  | СТЕРИКОНТ-П-132, СТЕРИКОНТЫ-В-180 |  |  |  |  |  | Паровая стерилизация |  |  | НПФ «ВИНАР» Россия |  |  |  |  |  | С липким слоем на 500 тестов на 1000 тестов |  |  |  |  |  | 325 580 |  |  |
|  | СТЕРИТЕСТЫ-120, 132, 180 |  |  |  |  |  | Воздушная стерилизация |  |  | НПФ «ВИНАР» Россия |  |  |  |  |  | С липким слоем на 500 тестов на 1000 тестов |  |  |  |  |  | 400 650 |  |  |
|  | ИНТЕСТ-П-134/5 ИНТЕСТ-П-126/10 |  |  |  |  |  | Паровая стерилизация |  |  | НПФ «ВИНАР» Россия |  |  |  |  |  | С липким слоем На 500 тестов На 1000 тестов |  |  |  |  |  | 400 650 |  |  |
|  | Дезиконт Х, ПВ |  |  |  |  |  | Определение концентрации хлорамина, перекиси водорода |  |  | НПФ «ВИНАР» Россия |  |  |  |  |  | На 100 тестов |  |  |  |  |  | 330 |  |  |
|  | Дезиконт АЛ, БН |  |  |  |  |  | Определение концентрации аламинола, бианола |  |  | НПФ «ВИНАР» Россия |  |  |  |  |  | На 100 тестов |  |  |  |  |  | 450 |  |  |
| Контейнеры для дезинфекции и стерилизации медицинских изделий из химически стойкого полистирола с перфорированным поддоном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип контейнера |  |  |  |  |  |  |  | Объем |  |  |  |  |  | Размеры, мм |  |  |  |  |  |  | Цена |
|  |  |  | КДС-0,1-Кронт |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 л |  |  |  |  |  | 80х55 |  |  |  |  |  |  | 130 |
|  |  |  | КДС-1-Кронт |  |  |  |  |  |  |  | 1 л |  |  |  |  |  | 280х150х105 |  |  |  |  |  |  | 394 |
|  |  |  | КДС-3-Кронт |  |  |  |  |  |  |  | 3 л |  |  |  |  |  | 370х185х120 |  |  |  |  |  |  | 493 |
|  |  |  | КДС-5-Кронт |  |  |  |  |  |  |  | 5 л |  |  |  |  |  | 400х285х165 |  |  |  |  |  |  | 667 |
|  |  |  | КДС-10-Кронт |  |  |  |  |  |  |  | 10 л |  |  |  |  |  | 450х325х205 |  |  |  |  |  |  | 1152 |
|  |  |  | КДС-11-Кронт для лапароскопов |  |  |  |  |  |  |  | 11 л |  |  |  |  |  | 770х220х165 |  |  |  |  |  |  | 1250 |
|  |  |  | УПК-50-1, УПК-50-2 |  |  |  |  |  |  |  | 50 пробирок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1240 |
|  |  |  | УПК-120 |  |  |  |  |  |  |  | 120 пробирок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1440 |
| Сопутствующие товары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пакет пластиковый |  |  |  |  | Для опасных отходов здравоохранения (желтые, красные) | «КМ-проект» Казань |  |  |  |  | 100 шт. (15литров) |  |  |  |  |  |  | 3-20 за шт. |  |  |  |
|  |  |  | Пакет пластиковый со стяжкой и биркой |  |  |  |  | Для опасных отходов здравоохранения (желтые, красные) | «КМ-проект» Казань |  |  |  |  | 500х600 700х800 600х1000 |  |  |  |  |  |  | 4-50 за шт. 5-90 за шт. 7-00 за шт. |  |  |  |
|  |  |  | Пакет пластиковый со стяжкой и биркой (4 мм) |  |  |  |  | Класс А, Б, В, Г | ПКФ «Медфарм» Екатеринбург |  |  |  |  | 700х400х150 (40л) 1000х600х200 |  |  |  |  |  |  | 7-50 за шт. 11-00 за шт. |  |  |  |
|  |  |  | Одноразовые ёмкости для сбора и утилизации игл |  |  |  |  | Желтые, красные | ПКФ «Медфарм» Екатеринбург |  |  |  |  | 0,25 л 1 л 2,5л |  |  |  |  |  |  | 20 50 64 |  |  |  |
|  |  |  | Ёмкость для утилизации мед. отходов |  |  |  |  | Желтые, красные | «КМ-проект» Казань |  |  |  |  | 3 л 6 л |  |  |  |  |  |  | 70 83 |  |  |  |
|  |  |  | Бак БМ-01 для сбора и хранения мед. отходов. |  |  |  |  | Желтые | «КМ-проект» Казань |  |  |  |  | 35 л |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |
|  |  |  | Тележка-опора для бака БМ-01 |  |  |  |  |  | «КМ-проект» Казань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3380 |  |  |  |
|  |  |  | Тележка с емкостью для мусора МММ203/1 |  |  |  |  |  | ЗМММ Россия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3265 |  |  |  |
| Одноразовая одежда и белье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Перчатки смотровые не стерильные. Размеры: S(6-7), M(7-8), L(8-9) |  |  |  |  |  | Ардейл, Россия |  |  |  | 100 шт. |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |
|  |  |  | Маск атрехслойная с резинкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |
|  |  |  | Шапочка типа «Шарлотта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |
|  |  |  | Простыни медицинские одноразовые 70х80 см. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 шт. |  |  |  |  |  |  | 920 |  |  |  |  |
| Уборочное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ведро на колесиках, 20 л, с отжимом AF068 |  |  |  |  |  | Польша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2040 |  |  |  |  |
|  |  |  | Швабра с веревочным МОПом F030 |  |  |  |  |  | Польша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 |  |  |  |  |